北京四季青医院

资产购置竞价要求与规定

1.北京四季青医院竞价项目竞价公告

2.北京四季青医院项目竞价文件（项目编号：BJSJQYYYLSBJJ_4）

3.参与竞价采购报名回执

4.蒸汽灭菌器项目竞价供应商一览表

5.法定代表人授权书

6.竞价承诺书

7.竞价供应商签到表

8.竞价采购工作规则

9.竞价供应商报价表

10.竞价供应商报价汇总表

11.竞价结果确认表

12.退出竞价确认表

13.北京四季青医院竞价项目成交通知书

14.北京四季青医院竞价项目取消通知书

北京四季青医院固定资产办公室

2016年11月8日印发

附件1

北京四季青医院竞价项目竞价公告

| 竞价项目信息 |
| --- |
| 项目名称 | 蒸汽灭菌器 |
| 项目编号 | BJSJQYYYLSBJJ_4 |
| 采购单位 | 北京四季青医院 | 预算金额(元) | 30万元 |
| 采购单位联系人 | 宋淑苹 | 采购单位联系电话 | 88446071-8054 |
| 竞价地址 | 北京四季青医院三楼会议室 | 竞价时间 | 2016年11月23日14时 |
| 备注信息 | 1.本次竞价拟选定3家供应商。 2．请各供应商认真阅读《竞价文件》，如供应商确认参与本项目，请下载附件中的回执，按要求填写后于2016 年11 月21 日 时之前至北京四季青医院固定资产办公室作为报名（以采购单位实际收到的报名回执为准）凭证，未报名的供应商不能参与竞价。 3.请各参与竞价的供应商于2016 年11 月 23日 14时到北京四季青医院三楼会议室（海淀区远大路32号）参与竞价。 |

附件2

北京四季青医院项目竞价文件

（项目编号：<BJSJQYYYLSBJJ-4>）

北京四季青医院对本单位举办蒸汽灭菌器项目进行竞价采购，请符合要求且能满足本项目服务需求的供应商前来参与，所有参与竞价的供应商，均视同为实质性响应竞价文件要求。

一、合格竞价供应商范围

北京市海淀区Ⅱ类定点采购供应商，本次竞价拟选定三家供应商。

二、报价说明

1.所有报价除特殊说明外均以人民币（元）为计算单位。

2.供应商所报价格应当满足竞价文件中的所有要求。报价不存在可选择报价。

三、服务要求

竞价成交供应商提供的商品（服务）不能低于本竞价文件和行业管理的要求。具体服务需求见附件1。

四、参与竞价须知

1.参与竞价供应商的授权代表需携带《法定代表人授权委托书》（附件2）、身份证及正反面复印件。

2.竞价现场参加人员包括：

（1）竞价小组（由采购单位相关人员组成）；

（2）供应商：授权代表（不超过2人）；

五、竞价规则

本次竞价按照满足竞价需求、有效报价最低的原则，确定成交供应商。具体竞价规则如下：

（参考附件8）

七、签订合同

1.成交供应商应在规定时间内与采购单位签订合同。

2.成交供应商应在规定时间内提供货物（服务）。

3.成交供应商放弃成交结果，不与采购单位签订政府采购合同或不能按本文件要求的时间为采购单位提供货物（服务）的，取消其海淀区竞价采购资格，并承担相应的违约责任或法律责任。

北京四季青医院项目竞价需求

一、脉动真空灭菌器技术参数

1、设备名称：脉动真空灭菌器

2、用途：对耐热、耐湿物品的灭菌处理。

3、灭菌室容积：1200L 单扉

4、密封门：机动开门

5、额定工作压力：0.21Mpa

6、额定工作温度：134℃

7、灭菌室内壁材质：不锈钢（304不锈钢）

8、控制方式：配有触摸屏人机操作界面、显示灭菌程序的压力温度、时间。 也可根据需要自行设定。

9、记录方式：通过微型打印机打印过程参数或曲线（参数:年/ 月/日,温度,压力;曲线:消毒过程曲线）。

10、数据存储：设备可与办公电脑连接实现远程监控及数据的长期存储，随时可调出以往灭菌数据。打印方式：将灭菌器温度、压力、消毒物品、灭菌时间、操作人员等打印出来；且同时能打印灭菌程序的压力和温度曲线。

11、管路系统：管路系统中控制阀门应使用进口不锈钢气动阀，管路采用不锈钢内抛光管件、管路易清洗、无死角。阀门应保证≥400万次无故障。（注明气动阀品牌，生产厂家）

12、控制方式：根据参数自动调节，全过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护，具有多档低温补偿。

13、程序选择：具有织物，器械、液体、B—D试验、双自选程序等。

14、真空泵：选用水环式直联真空泵，避免皮带传输造成的故障。

15、蒸气排放方式：采用冷凝交换器，排出温水。

16、车辆配备：外搬运车：

1200L单扉   外搬运车：一辆（不锈钢） 内车：一辆。

17、中国SFDA认证及名牌证书。

18、北京年销售量应在50台以上(提供名单)。

19、内室尺寸：680×1180×1500/1.2

20、外型尺寸：1450×1990×1760/1.2  提供图纸或数据

二、灭菌器售后服务要求

- 在规定时间内负责免费安装到位，安装时不得损坏或影响其他相邻机器及物件。如有损坏，负责修复。负责免费调试到正常使用，并对我供应室人员进行使用操作流程培训。

- 提供纸质版操作流程及流程图。

- 提供两套压力表以及安全阀。

- 质保两年。

- 灭菌质量发生问题时，如物理监测不合格、或化学监测不合格、或生物监测不合格时，要求维修人员尽快协助我们查找原因，直至各项指标合格。

- 机器发生故障报修后，要求维修人员4小时内到位，当天维修完毕，节假日照常服务。

- 要求维修人员每月常规巡视一次，检查易损件使用情况，做好机器的保养工作。以保证机器的正常使用。

附件3

参与竞价采购报名回执

（采购人名称）：

我单位确定参与                     竞价采购项目（项目编号：             ），特此回函确认。

联 系 人：

联系电话：

电子邮箱：

供应商全称（并加盖公章）:

附件：营业执照及税务登记证书（复印件）

年   月   日

附件4

北京四季青医院项目竞价供应商一览表

项目名称：蒸汽灭菌器

项目编号：：BJSJQYYYLSBJJ_4

| 序号 | 供应商名称 | 回执送达时间 |
| --- | --- | --- |

竞价小组人员签字：

附件5

法定代表人授权书

（法定代表人不能参与竞价时，须出具本授权书，授权书须法定代表人及被授权人签字或加盖名章，并加盖本单位公章。）

（采购人名称）：

本授权书声明：（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（公司名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称和项目编号）的竞价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月     日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字或名章)：

被授权人(签字)：

供应商（公章）：

被授权人姓名：

身份证号码：

电话：

手机：

竞价承诺书

我方作为北京市海淀区定点采购供应商，在协议有效期内参与本项目竞价采购时郑重承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，履行本项目竞价承诺，遵守本项目竞价文件规定，按照《海淀区政府集中采购竞价工作（试点）实施细则》规定的程序参与竞价活动。

二、报价及相关材料真实有效，能够满足采购单位在竞价文件中提出的所有要求，保证货物（服务）质量，杜绝以低于成本的价格恶意竞争，并接受采购人和海淀区财政局组织的货物（服务）质量抽检。

三、不与其他竞价人、采购人相互串通报价，不恶意压低或抬高价格，不排挤其他竞价人，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

四、不出卖、出租资质，不将竞价成交项目转让给他人。

五、我方认真履行成交结果，按竞价文件要求与采购单位签订政府采购合同、提供相关货物（服务）。

六、竞价成交后不按竞价承诺提供货物（服务）的，接受终止我方海淀区竞价采购资格等处理。

我方若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的违约责任或法律责任。

承诺方全称（公章）：                  承诺方代表（签字）：

年   月    日

附件7

竞价供应商签到表

项目名称：蒸汽灭菌器

项目编号：：BJSJQYYYLSBJJ_4

| 序号 | 供应商名称 | 法定代表人 | 授权人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞价时间：2016年11月23日14时

竞价地点：北京四季青医院三楼会议室

附件8

竞价采购工作规则

一、竞价工作流程

- 设备使用科室提出《设备采购申请》，上交主管院长，经院办公会通过下达批示后，交由设备使用科室。设备使用科室主管领导接到发布设备采购信息。

- 设备使用科室主管领导进行初步筛选，选定三家符合与所购买设备各项要求均匹配的销售公司，获得本院采购设备竞价资格。

- 各科室主任在召开竞价会议前提供①所购设备的准确名称②三家供应商单位的全称③科室参会人员名单。

4、为保证竞价工作顺利进行，参加竞价活动的各方应严格按时间表安排工作，准时参加会议、及时提供相关文件。竞价人应提供24小时内能取得联系的电话和传真。

- 确定日期召开采购设备竞价会议。竞价开始，三家销售公司代表将提前准备好设备所报价格，封入信封内上交纪检书记保存。(信封内容物《报价表》均采用A4纸，下载本文件附件9加盖单位红章。)

- 三家销售公司准备本公司重要资质交由设备科进行初步审核。

- 设备科主任简要介绍本次设备采购竞价流程后，三家销售公司分别介绍自己和设备制造商的综合实力以及各自产品的简要功能、技术参数、规格型号、产地、所售设备在同规格设备中所具优势、售后培训方案及售后服务能力等。三家销售公司各自介绍完毕后，自行离去，等待通知。

- 参会竞价评委根据要求评价填写《北京市四季青医院公开竞价项目评分表》待三家销售公司介绍完毕后，由纪检书记现场开启投标信封，由竞价评委共同协商、讨论，选择出最适合本院科室使用，性价比最高的设备。按照最低价中标的原则，采购人将质量和服务均能满足竞价文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商确定为成交供应商表示此销售公司竞价成功。由使用科室领导通知竞价成功供应商，按相关规定进行下一步设备采购程序。

- 《设备采购竞价会议纪要》（附会议照片）由院办主任予以记录，打印后交予固定资产办公室一份存档。

二、北京四季青医院采购设备竞价组织人员组成及设备采购金额会议标准

（1）北京四季青医院采购设备竞价组织成员：

由院长、主管副院长、纪检书记、医务科主任、财务科主任、医院办公室主任、设备科主任、设备使用科室主任、护士长、职工代表组成。

(2)本院设备采购金额执行标准：

采购金额大于等于50万元人民币，严格执行社会公开招标采购，要有可行性论证与分析报告；采购金额10万至50万元人民币，严格执行院内竞价制度，由采购科室出示必要的采购相关文件资质；采购金额10万元人民币以下设备，科室执行自主采购，价格要严格控制，低于政府采购价。

三、纪律要求

1．供应商应当按照竞价文件的要求进行报价，所报价格应当满足竞价文件中的所有要求，并对其报价承担法律责任。

2. 与竞价工作无关的人员不得进入竞价现场，参加竞价的每家供应商人数应不超过2人。

3. 除不可抗力等因素外，宣布竞价采购结果后，成交供应商拒绝签订政府采购合同的或者不按竞价承诺提供货物（服务）的，应承担相应的责任。

三、其他规定

（本部分可有采购单位自行拟定）

附件9

竞价供应商报价表

项目名称：蒸汽灭菌器

项目编号：BJSJQYYYLSBJJ_4

（供应商全称）就本项目报价如下：

报价（元）

竞价供应商法定代表人或授权代表签字：

年 月 日

附件10

竞价供应商报价汇总表

项目名称：蒸汽灭菌器

项目编号：BJSJQYYYLSBJJ_4

蒸汽灭菌器报价，所有参与竞价供应商报价从低到高排名如下：

| 序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) |
| --- | --- | --- |

采购单位竞价小组人员签字：

年 月 日

附件11

竞价结果确认表

项目名称：蒸汽灭菌器

项目编号：BJSJQYYYLSBJJ_4

截至竞价结束，所有参与竞价供应商最终报价从低到高排名如下：

| 序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) |
| --- | --- | --- |

根据本项目竞价文件中确定成交供应商遵循的原则，确定有效报价最低的供应商        为成交供应商。

采购单位竞价小组人员签字：

竞价供应商法定代表人或授权代表签字：

年 月 日

附件12

退出竞价确认表

项目名称：蒸汽灭菌器

项目编号：BJSJQYYYLSBJJ_4

| 序号 | 供应商名称 | 法定代表人 | 授权人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件13

| 项目名称 | 蒸汽灭菌器 |
| --- | --- |
| 项目编号 | BJSJQYYYLSBJJ_4 |
| 采购单位 | 北京四季青医院 |
| 采购单位联系人 | 宋淑苹 | 联系电话88446071-8054 |  |
| 成交供应商 |  | 成交（合同）金额（元） |  |
| 竞价日期 | 2016年 11月23 日 |
| 采购单位提示 | 请成交供应商按竞价文件要求尽快与采购人联系签订合同、履行服务，感谢各方参与。 |

**单位**竞价项目成交通知书

采购单位名称（盖章）：

附件14

北京四季青医院蒸汽灭菌器竞价项目取消通知书

| 项目名称： | 蒸汽灭菌器 |
| --- | --- |
| 项目编号： | BJSJQYYYLSBJJ_4 |
| 采购单位： |  |
| 取消原因： |  |
| 采购单位联系人： |  |
| 采购单位联系电话： |  |